## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
ООО "Брянская региональная электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "БРЭСК" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-173 | 0.38 | 11,32 2020.05.29 | 12,42 2020.05.29 | П | 1.166 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "БРЭСК" | ТП | ТП-12 | 10 (10.5) | 08,55 2020.06.23 | 11,08 2020.06.23 | П | 2.216 | ТП |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" ПС 110 кВ Фасонолитейная | ПС | Ввод Т-2 на 3СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 05,55 2020.07.08 | 09,25 2020.07.08 | В | 3.5 | КЛ 6 (6.3) кВ ПС 110кВ Фасонолитейная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | ООО "БрянскЭлектро" | № 1 2020-07-10 | 3.4.9.3 | 2021-12-04 | 0
4 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" | ТП | ТП-3387 | 10 (10.5) | 14,00 2020.07.10 | 15,03 2020.07.10 | П | 1.05 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" | КВЛ | КВЛ-6кВ ф. "ГроссАвто" | 6 (6.3) | 09,46 2020.08.17 | 15,20 2020.08.17 | П | 5.566 | КВЛ-6 (6.3)кВ ф. "ГроссАвто" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" | ТП | ТП-230 | 6 (6.3) | 10,30 2020.08.19 | 13,00 2020.08.19 | П | 2.5 | ТП-230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" | ТП | ТП-476 | 6 (6.3) | 15,10 2020.08.19 | 16,44 2020.08.19 | П | 1.566 | ТП-476 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" | ТП | ТП-50 | 6 (6.3) | 10,51 2020.09.03 | 13,20 2020.09.03 | П | 2.483 | ТП | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" | ТП | ТП-61 | 6 (6.3) | 13,51 2020.09.03 | 16,22 2020.09.03 | П | 2.516 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.2 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-12 | 0.38 | 13,06 2020.09.03 | 14,48 2020.09.03 | П | 1.7 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" ПС 110 кВ Фасонолитейная | ПС | Ввод Т-2 на 3 СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 16,15 2020.09.30 | 18,15 2020.09.30 | В | 2 | КЛ 6 (6.3) кВ ПС 110 кВ Фасонолитейная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | ООО "БрянскЭлектро" | № 2 2020-10-02 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
12 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" ТП-172 | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 04,23 2020.10.13 | 13,07 2020.10.13 | В | 8.73 | КЛ 0.38 кВ от ТП-172 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 20 |  | №3 от 15.10.2020 | 3.4.8 | 4.12 | 0
13 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" ТП-38 | ТП | ТП-38 | 0.38 | 13,14 2020.10.23 | 15,30 2020.10.23 | П | 2.266 | КЛ 0.38 кВ от ТП-38 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" ТП-87 | ТП | ТП-87 | 6 (6.3) | 10,34 2020.11.18 | 13,16 2020.11.18 | П | 2.7 | ТП | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период:
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 25.729 |  | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 1 | 426 | 0 | 597.2 |  |  |  |  | 1
по аварийным ограничениям
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 14.23 |  | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 480 |  |  |  |  | 0
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности
Директор_______________Соловьев Д.В.______________________
Должность Ф.И.О. Подпись

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь