## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
ООО "Брянская региональная электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" ТП-172 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 09,55 2021.02.05 | 13,10 2021.02.05 | П | 3.25 | ВЛ 0.38 кВ от ТП-172 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" | ТП | ТП-246 | 6 (6.3) | 10,00 2021.03.17 | 12,00 2021.03.17 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" | ТП | ТП-231 | 10 (10.5) | 10,05 2021.03.18 | 12,35 2021.03.18 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" | ТП | ТП-87 | 6 (6.3) | 11,26 2021.03.26 | 13,31 2021.03.26 | П | 2.083 | ТП | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" | ТП | ТП-341 | 10 (10.5) | 14,43 2021.04.14 | 15,58 2021.04.14 | П | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" | ТП | ТП-153 | 6 (6.3) | 10,02 2021.05.26 | 12,56 2021.05.26 | П | 2.9 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" ТП-173 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-173 | 0.38 | 14,23 2021.06.09 | 16,48 2021.06.09 | П | 2.416 | ТП | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" ТП-38 | ТП | ТП-38 | 10 (10.5) | 10,00 2021.08.24 | 10,36 2021.08.24 | П | 0.6 | ТП | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" ТП-38 | ТП | ТП-38 | 10 (10.5) | 10,04 2021.08.25 | 10,38 2021.08.25 | П | 0.566 | ТП | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Брянская региональная электросетевая компания" ЗТП-1 | ТП | ЗТП-1 | 10 (10.5) | 11,07 2021.10.07 | 15,00 2021.10.07 | П | 3.883 | ТП | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период:
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 21.448 |  | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 727 |  |  |  |  | 1
по аварийным ограничениям
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности
Директор_______________Соловьев Д.В.______________________
Должность Ф.И.О. Подпись

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь