## январь-декабрь 2019г.
Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "БРЭСК" 2019 год
ООО «Брянская региональная электросетевая компания» Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт. | [10 empty] | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Юридические лица | Физичемкие лица | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Юридические лица | Физичемкие лица | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[11 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ) |  |  |  |  | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "БРЭСК" | ПС 220/110/35/6кВ Брянская | ВЛ-110кВ Брянская-Жуковская с отпайкой на Молотинскую 1ц. ВЛ-110кВ Брянская-Жуковская с отпайкой на Молотинскую 2ц. | ПС Глинищево 110/6 кВ | 110кВ | ____ | ___ | 4 | 2 | 9: 6; 11: 1; 12: 5; 13: 6 | 4 | 2 | 6 |  | 1 | 5 | 6
2 | ООО "БРЭСК" | ПС 220/110/35/6кВ Брянская | ВЛ-110кВ Брянская-Фасонолитейная 1ц. ВЛ-110кВ Брянская-Фасонолитейная 2ц. | ПС 110/6кВ Фасонолитейная | 110кВ | ____ | ___ | 4 |  | 9: 4; 11: 3; 13: 3; 17: 1 | 25 |  | 25 |  | 22 |  | 22 |  |  |  | 3
3 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 кВ Тепличная | отпайка от ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная | КТПНГ б/н | 10кВ | ___ | ___ | 1 | 1 | 9: 2; 12: 2; 15: 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
4 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Мичуринская | отпайка от ВЛ-6кВ ф. Кузьмино от РП Толмачево ф.601 ПС 110/6кВ Мичуринская | КТП б/н | 6кВ | ____ | ___ | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: 9; 12; 15
5 | ООО "БРЭСК" | ПС 220/110/35/6кВ Цементная | отпайка от ВЛ-6кВ ф.647 ПС "Цементная" | КТП №246 | 6кВ | КЛ | 0,4кВ | 29 |  | 9: 29; 12: 29; 16: 29 | 20 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
6 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-173 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 20 | 4 | 9: 24; 12: 24; 15: 5; 16: 19 | 39 | 4 | 43 |  |  | 43 |  |  | 13 | 30
7 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-172 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 3 | 54 | 9: 57; 12: 57; 16: 57 | 4 | 54 | 58 |  |  | 58 |  |  |  | 58
8 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-174 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 16 | 27 | 9: 43; 12: 43; 16: 43 | 37 | 64 | 64 |  |  | 64 |  |  |  | 64
9 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-171 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 3 | 152 | 9: 155; 12: 155; 16: 155 | 12 | 152 | 164 |  |  | 164 |  |  |  | 164
10 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-175 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 5 | 139 | 9: 144; 12: 144; 16: 144 | 24 | 139 | 163 |  |  | 163 |  |  |  | 163
11 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-207 | 10кВ | КЛ | 0,4кВ |  | 4 | 9: 4; 12: 4; 16: 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
12 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-222 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ |  | 4 | 9: 4; 12: 4; 16: 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
13 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ТП-709 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 3 |  | 9: 3; 12: 3; 16: 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
14 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Сталелитейная | ф. 648 ф. 636 ПС "Сталелитейная" | ТП-3149 | 6кВ | ___ | ___ | 1 | [10 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | bar: 9; 12; 15
15 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ ГПП БМЗ | ф. 623 ф.613 ГПП БМЗ | ТП-3368 | 6кВ | ___ | ___ | 1 | [10 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | bar: 9; 12; 15
16 | ООО "БРЭСК" | ПС 35/6кВ Фокинская | ф.604 ПС 35/6кВ Фокинская | КТП-2344 | 6кВ | ___ | ___ | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: 9; 12; 15
17 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Карачижская | ф.605 ф. 623 ПС 110/6кВ Карачижская | ТП-476 | 6кВ | КЛ | 0,4кВ | 9 |  | 9: 9; 11: 9; 16: 9 | 19 |  | 19 |  | 19 |  |  |  |  | 19
18 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10кВ Добрунь | ф. 1021 ПС 110/10кВ Добрунь | КТПНУ-512 | 10кВ | ____ | ___ | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: 9; 12; 15
19 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6 кВ Сталелитейная, ПС 110/6кВ Камвольная | ф.621ПС Сталелитейная, ф. 641 ПС Камвольная | ТП-3213 | 6кВ | ВЛИ | 0,4кВ | 1 | 40 | 9: 41; 12: 41; 16: 41 | 3 | 40 | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 43
20 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Камвольная ф.641 | ф.638, ф 641 ПС Камвольная | ТП-3334 | 6кВ | КЛ | 0,4кВ | 1 | [10 empty] | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11 | bar: 9; 11; 16
21 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Камвольная ф.641 | ф.638, ф 641 ПС Камвольная | ТП-3334 | 6кВ | КЛ | 0,4кВ | 7 |  | 9: 7; 11: 6; 12: 1; 15: 1; 16: 6 | 9 |  | 9 |  | 6 | 3 |  |  | 3 | 6
22 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ «Городищенская» | ф. 208, ф.103 ПС «Городищенская» | ЦРТП, ТП-2 | 6кВ | КЛ | 0,4кВ | 7 |  | 9: 7; 11: 6; 15: 1; 16: 5; 17: 1 | 24 |  | 24 |  | 22 |  |  |  | 2 | 20 | 2
23 | ООО "БРЭСК" | ПС 750/500/220/110/10кВ Новобрянская | ф. 1025 ПС Новобрянская | ТП-11,12,38,341 | 10кВ | КЛ,ВЛ | 0,4кВ | 36 | 144 | 9: 180; 12: 180; 15: 7; 16: 173 | 75 | 144 | 219 |  |  | 219 |  |  | 12 | 207
24 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/35/6 «Клинцовская ТЭЦ» | Ф.микрорайон №4 ПС «Клинцовская ТЭЦ» | ТП-87 | 6кВ | ВЛ | 0,4кВ |  | 102 | 9: 102; 12: 102; 16: 102 |  | 104 | 104 |  |  | 104 |  |  |  | 104
25 | ООО "БРЭСК" | ПС 35/10кВ «Киваи» | Ф.101 ПС «Киваи» | ЗТП-1 | 10кВ | КЛ,ВЛ | 0,4кВ | 10 | 168 | 9: 178; 12: 178; 15: 2; 16: 176 | 46 | 168 | 214 |  |  | 214 |  |  | 4 | 210
26 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6 «Новозыбков» | Ф.609 ПС «Новозыбков» | ЦРП, ТП-1, ТП-2 | 6кВ | ___, КЛ | 0,4кВ | 17 |  | 9: 17; 12: 17; 15: 16; 16: 1 | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 39 | 1
27 | ООО "БРЭСК" | ПС 220/110/35/6 кВ Цементная, ПС 110/6кВ Восточная, ПС 110/6кВ Аксинино | ВЛ-110 Цементная-ПС Бр ГРЭС 1ц, ВЛ-110 Цементная-ПС Бр ГРЭС 2ц, ВЛ-110 Восточная-ПС Бр ГРЭС, ВЛ-110 Аксинино-ПС Бр ГРЭС | ПС110 кВ "Брянская ГРЭС" | 110кВ | ___ | __ | 5 |  | 9: 5; 11: 1; 12: 2; 13: 3; 17: 2 | 16 |  | 16 |  | 1 | 9 | 10 |  |  |  | 6
28 |  |  |  | ТП-1 | 6кВ | __ | __ | 3 |  | 9: 3; 12: 3; 15: 3 | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
29 |  |  |  | ТП-1 | 6кВ | КЛ | 0.4 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | bar: 9; 12; 16
30 |  |  |  | ТП-2 | 6кВ | __ | ___ | 2 |  | 9: 2; 12: 2; 15: 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
31 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 кВ Тепличная | ВЛ-10кВ ф. 1003 ПС 110/10 кВ Тепличная | ТП-231 | 10кВ | ВЛ | ___ | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: 9; 12; 15
32 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Городищенская | ПС 110/6кВ Городищенская | КТП-3387 | 6кВ | КЛ | 0.4 | 2 |  | 9: 2; 12: 2; 15: 1; 16: 1 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | 2
33 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Городищенская, ПС 110/6кВ Советская | ПС 110/6кВ Городищенская, Ф.664, ТП-475 (2с.ш.) ПС 110/6кВ Советская КЛ-37, ТП-475 (1с.ш.) | ТП-516 | 6кВ | КЛ | 0.4 | 2 |  | 9: 2; 11: 2; 15: 1; 16: 1 | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 3 | 9
|  |  | Динамика по отношению к 2018г. | [17 empty] | -0.31% | bar: 9