2.3. Мероприятия, выполненные ООО «БРЭСК» в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2019г.:

1. Замена вводов в жилые дома проводам СИП большего сечения.

2. Замена голого провода на СИП магистральных участков ВЛ-0,4 кВ.

3. Монтаж КТП в д. Добрунь.

4. Перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ в д. Добрунь, д. Оболешево.

5. Замена опорной изоляции ПС-110кВ.

6. Сушка трансформаторного масла силовых трансформаторов и выключателей 110кВ.