Выполнение ремонтов электротехнического оборудования и подстанций

ООО «БРЭСК» за 2020г.

| п/п № | Наименование объекта | Выполненные мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | ПС-110кВ Фасонолитейная | Проверка работы и регулировка короткозамыкателей и отделителей 110кВ |
|  | КТП №246 п. Фокино | Монтаж запирающих устройств на РЛНД. |
|  | КТП-269 | Монтаж устройства защиты от механических повреждений КЛ-6кВ. |
|  | КТП-153 | Проверка РЗА, замена переключателя режимов работы РЗА. Испытания, измерения. |
|  | КТП №341 с. Кокино | Замена кабеля резервного питания ф.1004 от опоры ВЛ-10 к ЗТП№341; установка АВ-0,4кВ Ввод |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП №173 д. Добрунь | Замена голого провода на СИП-200м. Обрезка от древесно-кустарниковой поросли. Замена вводов в МКД. |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП №172 д. Добрунь | Обрезка деревьев и поросли. |
|  | КТП №709 д. Добрунь | Техобслуживание электроустановки. |
|  | ПС 110/6кВ «Глинищево» | Опробывание работы средств РЗиА, регулировка разъединителя 110кВ. |
|  | ВЛ-0,4кВ п. Оболешево | Обрезка деревьев, замена опор-2шт. |
|  | ЦРТП -5 МКР, г.Брянск | Замена автоматического выключателя собственных нужд ВА Т-2. |
|  | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 174 д. Добрунь | Обрезка деревьев, замена опор 2шт., замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4кВ от ТП №174 300м., замена вводов в МКД, испытания и измерения. |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-175 д. Добрунь | Обрезка деревьев, испытания и измерения. |
|  | ТП-38, ТП-11, ТП 12, ТП 341 п.Кокино | ТП-341- замена опорных изоляторов 6кВ, ТП-12 - замена опорных изоляторов 0,4кВ Т-1, ТП-38 – ремонт кровли, ТП-11 - замена опорных изоляторов 6кВ, Испытания, измерения. |
|  | ТП-3334 | Ремонт освещения ячеек и трансформаторных камер. |
|  | ТП-2 Мкр.№5 | Ремонт ВН-6кВ |
|  | ТП-3149 | Техобслуживание трансформатора, доливка масла |
|  | ТП-3368 | Замена ВА-0,4кВ отходящей КЛ, испытания, измерения. |
|  | ТП-3387 | Проведение испытаний и измерений. |
|  | ТП-2344 | Замена вставок ПК 6кВ. |
|  | ТП-274 | Наладка РЗА, замена концевой муфты 6кВ. |
|  | ТП-306 | Замена РПС в РУ-0,4кВ 1СШ |
|  | ТП-143 | Ремонт КЛ-6кВ. Замена РПС, ПК6кВ. |
|  | ТП-50 | Испытания, измерения. |
|  | ТП-61 | Замена опорных изоляторов 0,4кВ. |
|  | ТП-87 | Замена опорных изоляторов 6кВ. Испытания, измерения. |
|  | ЦРП, ТП-1, ТП-2 | ТП-1 - ремонт рубильников 0,4кВ. Замена масла МВ-6кВ. Испытания, измерения. |
|  | ВЛИ-0,4кВ от ТП-87 | Замена прокалывающих зажимов. |