Выполнение ремонтов электротехнического оборудования и подстанций

ООО «БРЭСК» за 2021г.

| п/п № | Наименование объекта | Выполненные мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.2 от ТП-173 | Обрезка деревьев |
|  | ТП-246 | Высоковольтные испытания трансформатора Т-1 |
|  | ТП-231 | Высоковольтные испытания трансформатора Т-1, ошиновки 10кВ и ошиновки 0,4кВ. |
|  | ТП-87 | Установка прибора учета эл.эн. ВН-6кВ «Ввод» |
|  | ТП-341 | Замена ВН-10кВ «Ввод2 ТП-38» яч.2, замена опорных изоляторов на 1СШ-10кВ и 2СШ-10кВ. |
|  | ТП-153 | Замена ТТ фаза «С» яч.2 ф. «Браво Мебель» |
|  | ТП-38 с. | Установка измерительного комплекса в яч.1 «Ввод1» ф.1025 |
|  | ТП-38 | Установка измерительного комплекса в яч.6 «Ввод2» ф.1004 |
|  | ЗТП-1 | Техническое обслуживание оборудования. Замена дверей на металлические. |
|  | ЗТП № 11 | Монтаж запирающих устройств на РЛНД. |
|  | КТП-274 | Проверка РЗА, замена переключателя режимов работы РЗА. Испытания, измерения. |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП №174, ТП-172, ТП-175 | Обрезка от древесно-кустарниковой поросли. испытания и измерения. |
|  | ПС 110/6кВ «Глинищево» | Опробывание работы средств РЗиА |
|  | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 | Обрезка деревьев. |
|  | ТП-12 | Ремонт освещения ячеек и трансформаторных камер. |
|  | ТП-3368 | Испытания, измерения. |
|  | ТП-3387 | Проведение испытаний и измерений. |
|  | ТП-50 | Обрезка от древесно-кустарниковой поросли. Испытания, измерения. |
|  | ТП-61 | Ремонт кровли. |
|  | ТП-87 | Испытания, измерения. Частичная окраска металлоконструкций. |
|  | ЦРП, ТП-1, ТП-2 | Испытания, измерения. Ремонт внутреннего освещения. |