Выполнение ремонтов электротехнического оборудования и подстанций

ООО «БРЭСК» за 2022г.

| п/п № | Наименование объекта | Выполненные мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | КТП-269 | Ремонт вводного рубильника |
|  | КТП-389 | Замена вводного ВА-0,4кВ Т1 |
|  | КТП-246 | Ремонт РЛНД |
|  | КТП-172 | Замена РПС-250, вводного РБ |
|  | ТП-1, ТП-2 | Замена силовых трансформаторов – 2шт., Ремонт МВ-10кВ |
|  | ТП-3367 | Замена трансформатора Т1 |
|  | ЗТП-1 | Замена трех проходных изоляторов, трех РВН-10кВ |
|  | ЦРТП | Замена вводного ВА-0,4кВ Т1 |
|  | КТП-48 | Покраска, замена ТТ и ПУ |
|  | ТП-38 | Установка СР-0,4кВ. Замена опорной изоляции в РУ-10кВ |
|  | ТП-341 | Замена опорной изоляции в РУ-10кВ. Ремонт ВН-10кВ |
|  | ЗТП-11 | Замена опорной изоляции в РУ-10кВ |
|  | ТП-61 | Замена РПС-250, РБ-ввод |
|  | КТП-231 | Ремонт РЛНД |
|  | ТП-512 | Ремонт РПС-250, ВН-10кВ |
|  | ТП-476 | Замена РПС-250 |
|  | ТП-172, 173,174,175 | Ремонт (перетяжка) проводов ВЛ-0,4кВ |
|  | ТП-27 | Ремонт РВ 6кВ |
|  | ТП412 | Ремонт РПС-250, ВН-6кВ, установка измерительного комплекса 0,4кВ |
|  | ТП-517 | Ремонт ВН-6кВ |
|  | ТП-87 | Ремонт ВН-6кВ |
|  | ТП-143 | Ремонт ВН-10кВ, замена РПС-250 |
|  | ТП-230 | Замена трансформатора ТМ-250, ремонт УКРМ-0,4кВ |
|  | КТП-274 | Ремонт освещения оборудования |
|  | КТП-152 | Ремонт ВН-6кВ, замена ВА-0,4кВ |
|  | КТП-151 | Ремонт вводного РБ, испытания, проверка РЗА |
|  | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 | Замена опор. |