## январь-декабрь 2023г.
Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "БРЭСК" 2023 год
ООО «Брянская региональная электросетевая компания» Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт. | [10 empty] | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Юридические лица | Физичемкие лица | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Юридические лица | Физичемкие лица | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[11 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ) |  |  |  |  | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "БРЭСК" | ПС 220/110/35/6кВ Брянская | ВЛ-110кВ Брянская-Жуковская с отпайкой на Молотинскую 1ц. ВЛ-110кВ Брянская-Жуковская с отпайкой на Молотинскую 2ц. | ПС Глинищево 110/6 кВ | 110кВ | ____ | ___ | 4 | 24 | 9: 28; 11: 1; 12: 27; 13: 28 | 5 | 24 | 29 |  | 1 | 28 | 29
2 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 кВ Тепличная | отпайка от ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная | КТПНГ б/н | 10кВ | ___ | ___ | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: 9; 12; 15
3 | ООО "БРЭСК" | ПС 220/110/35/6кВ Цементная | отпайка от ВЛ-6кВ ф.647 ПС "Цементная" | КТП №246 | 6кВ | КЛ | 0,4кВ | 29 |  | 9: 29; 12: 29; 16: 29 | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
4 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-173 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 20 | 4 | 9: 24; 12: 24; 15: 5; 16: 19 | 41 | 4 | 45 |  |  | 45 |  |  | 13 | 32
5 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-172 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 3 | 77 | 9: 80; 12: 80; 16: 80 | 14 | 77 | 91 |  |  | 91 |  |  |  | 91
6 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-174 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 16 | 48 | 9: 64; 12: 64; 16: 64 | 16 | 48 | 64 |  |  | 64 |  |  |  | 64
7 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-171 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 3 | 102 | 9: 105; 12: 105; 16: 105 | 12 | 102 | 114 |  |  | 114 |  |  |  | 114
8 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-175 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 5 | 96 | 9: 101; 12: 101; 16: 101 | 24 | 96 | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120
9 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-207 | 10кВ | КЛ | 0,4кВ |  | 4 | 9: 4; 12: 4; 16: 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
10 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-222 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ |  | 4 | 9: 4; 12: 4; 16: 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
11 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ТП-709, ТП-109 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 2 |  | 9: 2; 12: 2; 16: 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
12 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Сталелитейная | ф. 648 ф. 636 ПС "Сталелитейная" | ТП-3149 | 6кВ | ___ | ___ | 1 | [10 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | bar: 9; 12; 15
13 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ ГПП БМЗ | ф 623, ф 613 ГПП БМЗ | ТП-3368 | 6кВ | ___ | ___ | 1 | [10 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | bar: 9; 12; 15
14 | ООО "БРЭСК" | ПС 35/6кВ Фокинская | ф.604 ПС 35/6кВ Фокинская | КТП-2344 | 6кВ | ___ | ___ | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: 9; 12; 15
15 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Карачижская | ф.605 ф. 623 ПС 110/6кВ Карачижская | ТП-476 | 6кВ | КЛ | 0,4кВ | 9 |  | 9: 9; 11: 9; 16: 9 | 19 |  | 19 |  | 19 |  |  |  |  | 19
16 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10кВ Добрунь | ф. 1021 ПС 110/10кВ Добрунь | КТПНУ-512 | 10кВ | ____ | ___ | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: 9; 12; 15
17 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6 кВ Сталелитейная, ПС 110/6кВ Камвольная | ф.621ПС Сталелитейная, ф. 641 ПС Камвольная | ТП-3213 | 6кВ | ВЛИ | 0,4кВ | 3 | 46 | 9: 49; 12: 49; 16: 49 | 5 | 46 | 51 |  |  | 51 |  |  |  | 51
18 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Камвольная ф.641 | ф.638, ф 641 ПС Камвольная | ТП-3334 | 6кВ | КЛ | 0,4кВ | 9 |  | 9: 9; 11: 8; 12: 1; 15: 1; 16: 8 | 21 |  | 21 |  | 17 | 4 |  |  | 3 | 18
19 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ «Городищенская» | ф. 208, ф.103 ПС «Городищенская» | ЦРТП, ТП-2, ТП-274, ТП-306, ТП-128, ТП-151, ТП-152, ТП-194 | 6кВ | КЛ | 0,4кВ | 21 | 20 | 41 |  | 7 | 34 |  |  | 6 | 34 | 1 | 100 | 20 | 120 |  | 40 | 80 |  |  | 22 | 98 | 2
20 | ООО "БРЭСК" | ПС 750/500/220/110/10кВ Новобрянская | ф. 1025 ПС Новобрянская | ТП-11,12,38,341, ТП-108,13 | 10кВ | КЛ,ВЛ | 0,4кВ | 39 | 154 | 9: 193; 12: 193; 15: 7; 16: 186; 17: 1 | 90 | 154 | 244 |  | 3 | 241 |  |  | 13 | 231 | 1
21 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 кВ Индуктор | ф 142, 133 ПС Индуктор | ТП-143 | 10кВ | КЛ | 0,4кВ | 1 | [10 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 | bar: 9; 12; 15
22 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/35/6 «Клинцовская ТЭЦ» | Ф.микрорайон №4 ПС «Клинцовская ТЭЦ» | ТП-87, ТП-2002 | 6кВ | ВЛ | 0,4кВ |  | 182 | 9: 182; 12: 182; 16: 182 |  | 182 | 182 |  |  | 182 |  |  |  | 182
23 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/35/6 «Клинцовская ТЭЦ» | ф. заготзерно ПС «Клинцовская ТЭЦ» | ТП-230 | 6кВ | КЛ | 0,4кВ | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: 9; 12; 15
24 | ООО "БРЭСК" | ПС 35/10кВ «Киваи» | Ф.101 ПС «Киваи» | ЗТП-1 | 10кВ | КЛ,ВЛ | 0,4кВ | 10 | 168 | 9: 178; 12: 178; 15: 2; 16: 176 | 15 | 168 | 183 |  |  | 183 |  |  | 4 | 179
25 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6 «Тембр» | Ф.1607 ПС «Тембр» | ТП-50,ТП-61 | 6кВ | КЛ,ВЛ | 0,4кВ | 8 | 5 | 9: 13; 12: 13; 15: 7; 16: 6 | 12 | 5 | 17 |  |  | 17 |  |  | 11 | 6
26 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6 «Новозыбков» | Ф.609 ПС «Новозыбков» | ЦРП, ТП-1, ТП-2 | 6кВ | ___, КЛ | 0,4кВ | 17 |  | 9: 17; 12: 17; 15: 16; 16: 1 | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 39 | 1
27 | ООО "БРЭСК" | ПС 220/110/35/6 кВ БГРЭС | ф. ТП-153 | ТП-153 | 6кВ | __ | ___ | 3 |  | 9: 3; 12: 3; 15: 3 | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3
28 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 кВ Тепличная | ВЛ-10кВ ф. 1003 ПС 110/10 кВ Тепличная | ТП-231 | 10кВ | ВЛ | ___ | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: 9; 12; 15
29 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Городищенская | ПС 110/6кВ Городищенская | КТП-3387 | 6кВ | КЛ | 0.4 | 2 |  | 9: 2; 12: 2; 15: 1; 16: 1 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | 2
30 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Городищенская, ПС 110/6кВ Советская | ПС 110/6кВ Городищенская, Ф.664, ТП-475 (2с.ш.) ПС 110/6кВ Советская КЛ-37, ТП-475 (1с.ш.) | ТП-516 | 6кВ | КЛ | 0.4 | 2 |  | 9: 2; 11: 2; 15: 1; 16: 1 | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 3 | 9
31 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Бежицкая ПС 110/6кВ Фасонолитейная | ПС 110/6кВ Бежицкая ПС 110/6кВ Фасонолитейная | ТП-3367 | 6кВ | КЛ | 0.4 | 29 |  | 9: 29; 11: 2; 12: 27; 15: 1; 16: 29 | 43 |  | 43 |  | 16 | 27 |  |  | 14 | 29
32 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Дормашевская | ПС 110/6кВ Дормашевская | ТП389 | 6кВ | КЛ | 0.4 | 9 |  | 9: 9; 11: 1; 12: 8; 15: 4; 16: 5 | 21 |  | 21 |  | 3 | 18 |  |  | 12 | 9
33 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Советская ЦРП Старый Аэропорт | ПС 110/6кВ Советская ЦРП Старый Аэропорт | ТП-517 | 6кВ | КЛ | 0.4 | 3 |  | 9: 3; 11: 1; 12: 2; 15: 1; 16: 2 | 10 |  | 10 |  | 6 | 4 |  |  | 1 | 9
34 | ООО "БРЭСК" | ГПП БМЗ, ф.626 | ГПП БМЗ, ф.626 | ТП-27 | 6кВ | КЛ | 0.4 | 5 |  | 9: 5; 12: 5; 15: 5 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
35 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Городская ПС 110/6кВ Дормаш | ПС 110/6кВ Городская ПС 110/6кВ Дормаш | ТП-412 | 6кВ | КЛ | 0.4 | 7 |  | 9: 7; 11: 2; 12: 5; 15: 5; 16: 2 | 9 |  | 9 |  | 2 | 7 |  |  | 7 | 2
36 | ООО "БРЭСК" | ПС 220/110/35/6кВ Брянская | ПС Глинищево 110/6 кВ | ТП-125 | 6кВ | КЛ | 0.4 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | bar: 9; 12; 15
37 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10кВ «Красная Гора» | ПС 110/10кВ «Красная Гора» | ТП-48 | 6кВ | КЛ | 0.4 | 2 |  | 9: 2; 12: 2; 15: 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | Динамика по отношению к 2022г. | [6 empty] | 9: 0.68% |  |  | 1%