Выполнение ремонтов электротехнического оборудования и подстанций

ООО «БРЭСК» за 2023г.

| п/п № | Наименование объекта | Выполненные мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | ПС Глинищевская | Замена аккумуляторных батарей СН |
|  | КТП-108 | Монтаж отходящего ВА-0,4кВ |
|  | КТП-246 | Ремонт РЛНД |
|  | КТП-172 | Замена комплекта ЗНОЛ-10 |
|  | КТП-709 | Установка отходящего РПС-250 |
|  | ТП-3367 | Замена вводного ВА |
|  | ЗТП-1 | Замена проходных изоляторов |
|  | ЦРП | Монтаж секционного выключателя СВ-6кВ, ЗНОЛ-6 |
|  | ТП-50 | Ремонт и регулировка ВН-6кВ |
|  | ТП-38 | Замена проходного изолятора в РУ-10кВ |
|  | ТП-341 | Ремонт ВН-10кВ |
|  | ЗТП-11 | Замена опорной изоляции в РУ-10кВ |
|  | ТП-61 | Замена РПС-250 |
|  | КТП-231 | Ремонт РЛК, ПКУ |
|  | ТП-512 | Ремонт РПС-250 |
|  | ТП-476 | Ремонт кабельной муфты-0,4кВ |
|  | ТП-172, 173,174,175 | Замена магистральных проводов ВЛ-0,4кВ |
|  | ТП-27 | Замена РПС-250 |
|  | ТП412 | Ремонт ВН-6кВ |
|  | ТП-517 | Ремонт ВН-6кВ |
|  | КЛ-6кВ №11 | Монтаж соединительных муфт |
|  | ТП-143 | Замена РПС-1000А |
|  | ТП-230 | Ремонт ВНА-6кВ |
|  | КТП-274 | Ремонт блока питания РЗА |
|  | КЛ-6кВ №02 | Монтаж соединительных муфт |
|  | КЛ-6кВ от ТП-87 к ТП-2002 | Монтаж соединительных муфт |
|  | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 | Замена голого провода на СИП |
|  | КТП-128 | Установка ВА-0,4кВ отходящей линии |
|  | КТП-306 | Замена РПС-250 в РУ-0,4кВ |
|  | ВЛ-6кВ к ТП-269 | Ремонт провода |
|  | ЦРТП | Замена ТТ в РУ-6кВ |