## январь-декабрь 2017г.
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг
сетевой организации ООО "БРЭСК" 2017 год
ООО «Брянская региональная электросетевая компания» Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "БРЭСК" | ПС 220/110/35/6кВ Брянская | ВЛ-110кВ Брянская-Жуковская с отпайкой на Молотинскую 1ц. ВЛ-110кВ Брянская-Жуковская с отпайкой на Молотинскую 2ц. | ПС Глинищево 110/6 кВ | 110кВ | ____ | ___ | 5 |  | 1 | 4 | 5
2 | ООО "БРЭСК" | ПС 220/110/35/6кВ Цементная ПС110/6кВ Датьковкая | ВЛ-110кВ Цементная - Литейная с отпайками ВЛ-110кВ Дятьковская-Литейная с отпайками | ПС 110/6кВ Развитие | 110кВ | ____ | ____ | 2 |  | 2 |  | 2
3 | ООО "БРЭСК" | ПС 220/110/35/6кВ Брянская | ВЛ-110кВ Брянская-Фасонолитейная 1ц. ВЛ-110кВ Брянская-Фасонолитейная 2ц. | ПС 110/6кВ Фасонолитейная | 110кВ | ____ | ___ | 25 |  | 22 |  | 22 |  |  |  | 3
4 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 кВ Тепличная | отпайка от ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная | КТПНГ б/н | 10кВ | ___ | ___ | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
5 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Мичуринская | отпайка от ВЛ-6кВ ф. Кузьмино от РП Толмачево ф.601 ПС 110/6кВ Мичуринская | КТП б/н | 6кВ | ____ | ___ | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
6 | ООО "БРЭСК" | ПС 220/110/35/6кВ Цементная | отпайка от ВЛ-6кВ ф.647 ПС "Цементная" | КТП №246 | 6кВ | КЛ | 0,4кВ | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
7 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-173 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 202 |  |  | 202 |  |  | 13 | 189
8 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-172 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 53 |  |  | 53 |  |  |  | 53
9 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-174 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 319 |  |  | 319 |  |  |  | 319
10 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-171 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 243 |  |  | 243 |  |  |  | 243
11 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-175 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 387 |  |  | 387 |  |  |  | 387
12 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-207 | 10кВ | КЛ | 0,4кВ | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
13 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10 Добруньская | ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110/10 Добруньская | ЗТП-222 | 10кВ | ВЛ | 0,4кВ | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22
14 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Сталелитейная | ф. 648 ф. 636 ПС "Сталелитейная" | ТП-3149 | 6кВ | ___ | ___ | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
15 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ ГПП БМЗ | ф. 623 ф.613 ГПП БМЗ | ТП-3368 | 6кВ | ___ | ___ | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
16 | ООО "БРЭСК" | ПС 35/6кВ Фокинская | ф.604 ПС 35/6кВ Фокинская | КТП-2344 | 6кВ | ___ | ___ | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
17 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Карачижская | ф.605 ф. 623 ПС 110/6кВ Карачижская | ТП-476 | 6кВ | КЛ | 0,4кВ | 19 |  | 19 |  |  |  |  | 19
18 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/10кВ Добрунь | ф. 1021 ПС 110/10кВ Добрунь | КТПНУ-512 | 10кВ | ____ | ___ | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
19 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6 кВ Сталелитейная, ПС 110/6кВ Камвольная | ф.621ПС Сталелитейная, ф. 641 ПС Камвольная | ТП-3213 | 6кВ | ВЛИ | 0,4кВ | 42 |  |  | 42 |  |  |  | 42
20 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Камвольная ф.641 | ф.638, ф 641 ПС Камвольная | ТП-3334 | 6кВ | КЛ | 0,4кВ | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 11
21 | ООО "БРЭСК" | ПС 110/6кВ Камвольная ф.641 | ф.638, ф 641 ПС Камвольная | ТП-3334 | 6кВ | ___ | ___ | 9 |  | 6 | 3 |  |  | 9
22 | ООО "БРЭСК" | ПС 35/6кВ Фокинская | ф. 626, ф.635 ПС Фокинская | ТП-6/0,4кВ | 6кВ | КЛ | 0,4кВ | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 80
23 | ООО "БРЭСК" | ПС 220/110/35/6 кВ Цементная, ПС 110/6кВ Восточная, ПС 110/6кВ Аксинино | ВЛ-110 Цементная-ПС Бр ГРЭС 1ц, ВЛ-110 Цементная-ПС Бр ГРЭС 2ц, ВЛ-110 Восточная-ПС Бр ГРЭС, ВЛ-110 Аксинино-ПС Бр ГРЭС | Брянская ГРЭС 110/35/10/6кВ | 110кВ | ___ | __ | 16 |  | 1 | 9 | 10 |  |  |  | 6
24 |  |  |  | ТП-1 | 6кВ | __ | __ | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
25 |  |  |  | ТП-1 | 6кВ | КЛ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
26 |  |  |  | ТП-2 | 6кВ | __ | ___ | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
_____Директор_______________Соловьев Д.В.______________________
Должность Ф.И.О. Подпись