{"text_format":"2","workbook":"xlsb","n_sheets":29,"sheets":["Инструкция","Лог обновления","Титульный","Форма 3.1","Форма 3.1 (кварталы)","Форма 16","Субабоненты","Субабоненты (кварталы)","Комментарии","Проверка","TEHSHEET","AllSheetsInThisWorkbook","et_union_hor","modProv","modHTTP","modReestr","modfrmReestr","modfrmRegion","modfrmAuthorization","modfrmDateChoose","REESTR_ORG","modClassifierValidate","modHyp","modList00","modList03","modList04","modInstruction","modUpdTemplMain","modfrmCheckUpdates"],"not_rendered":{"charts":0,"images":26,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":71,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Инструкция","index":0,"n_rows":92,"n_cols":27,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[80,10,80,23],[81,4,81,9],[81,10,81,23],[89,5,89,18],[91,5,91,23],[87,4,87,23],[80,4,80,9],[58,7,58,23],[68,4,68,8],[68,9,68,23],[73,4,73,6],[77,10,77,23],[78,4,78,9],[78,10,78,23],[74,4,74,9],[74,10,74,23],[73,7,73,23],[76,4,76,23],[77,4,77,9],[40,10,40,23],[55,4,55,9],[55,10,55,23],[56,4,56,9],[56,10,56,23],[1,1,1,6],[2,1,2,2],[4,1,4,24],[6,4,12,23],[75,4,75,23],[13,4,18,23],[20,5,20,12],[20,15,20,23],[21,5,21,12],[21,15,21,23],[34,4,38,23],[45,4,54,23],[57,7,57,23],[39,4,39,9],[39,10,39,23],[40,4,40,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":26}," (требуется обновление)"]
[null,"Код шаблона: FORM3.1.2019"]
[null,"Версия 1.0"]
[]
[null,"Предложения сетевой компании по технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях"]
[]
[{"$nulls":4},"• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2007 SP3, 2010, 2013, 2016 с полной версией MS Excel\n\n• Макросы во время работы должны быть включены (!)\n\n• Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности\n(В меню MS Excel 2007/2010/2013/2016: Параметры Excel | Центр управления безопасностью | Параметры центра управления безопасностью | Параметры макросов | Включить все макросы | ОК)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM\n\n• Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён системой\n\n• При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"A"," - предназначенные для заполнения",{"$nulls":8},"A"," - ссылки и автозаполняемые поля"]
[{"$nulls":4},"A"," - с формулами и константами",{"$nulls":8},"A"," - обязательные для заполнения"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Выбор организации производится из Перечня сетевых организаций, который формируется ФАС России на основе Реестра регулируемых организаций.\n \nПри отсутствии организации следует обратиться в регулирующий орган соответствующего субъекта РФ для проверки наличия/добавления в Реестр регулируемых организаций.\n\nДля добавления организации в Перечень сетевых организаций и/или корректировки информации необходимо обратиться к ответственным специалистам управления регулирования электроэнергетики ФАС России."]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":4},"• При сохранении шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения\n\n• Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки\n\n• В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение\n\n• При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":4},"Консультации:",{"$nulls":5},"Обратиться за помощью"]
[{"$nulls":4},"Дистрибутивы:",{"$nulls":5},"Перейти"]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":4},"Отчётные формы:",{"$nulls":5},"Перейти к разделу"]
[]
[{"$nulls":4},"Контакты специалистов ЦА ФАС России:"]
[{"$nulls":4},"ФИО:",{"$nulls":5},"Пальянов Максим Николаевич"]
[{"$nulls":4},"E-mail:",{"$nulls":5},"palyanovmn@fas.gov.ru"]
[]
[{"$nulls":4},"ФИО:",{"$nulls":5},"Богданов Андрей Игоревич"]
[{"$nulls":4},"E-mail:",{"$nulls":5},"abogdanov@fas.gov.ru"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"При наличии подключения к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для отчёта:"]
[]
[{"$nulls":5},"проверять доступные обновления (рекомендуется)",{"$nulls":20},"y"]
[]
[{"$nulls":5},"никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)"]

{"sheet":"Лог обновления","index":1,"n_rows":21,"n_cols":3,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Дата/Время","Сообщение","Статус"]
["2018-03-26T14:03:57","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2018-03-26T14:03:58","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом FORM3.1.2019!","Информация"]
["2018-03-26T14:04:08","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2018-03-26T14:04:09","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом FORM3.1.2019!","Информация"]
["2018-03-26T14:04:53","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2018-03-26T14:04:53","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом FORM3.1.2019!","Информация"]
["2018-03-26T16:25:40","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2018-03-26T16:25:44","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом FORM3.1.2019!","Информация"]
["2018-03-28T20:36:36","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2018-03-28T20:36:37","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом FORM3.1.2019!","Информация"]
["2018-03-28T21:07:22","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2018-03-28T21:07:22","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом FORM3.1.2019!","Информация"]
["2018-04-13T17:02:48","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2018-04-13T17:02:48","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом FORM3.1.2019!","Информация"]
["2018-04-20T19:02:16","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2018-04-20T19:02:17","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом FORM3.1.2019!","Информация"]
["2018-08-13T16:56:58","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2018-08-13T16:56:58","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом FORM3.1.2019!","Информация"]
["2018-08-14T14:02:45","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
["2018-08-14T14:02:46","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом FORM3.1.2019!","Информация"]

{"sheet":"Титульный","index":2,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,4,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Версия 1.0"]
[{"$nulls":4},"Предложения сетевой компании по технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях"]
[]
[{"$nulls":4},"Субъект РФ","Брянская область"]
[]
[{"$nulls":4},"Период регулирования",2019]
[]
[{"$nulls":4},"По данным регулятора/участника","участник"]
[]
[{"$nulls":4},"Наименование организации","ООО \"Брянская региональная электросеетвая компания\""]
[{"$nulls":4},"ИНН","3257012934"]
[{"$nulls":4},"КПП","325701001"]
[{"$nulls":5},"Адрес организации"]
[{"$nulls":4},"Юридический адрес","241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, 54"]
[{"$nulls":4},"Почтовый адрес","241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, 54"]
[{"$nulls":5},"Руководитель"]
[{"$nulls":4},"Фамилия, имя, отчество","Соловьев Дмитрий Влодимирович"]
[{"$nulls":4},"Должность","Директор"]
[{"$nulls":5},"Главный бухгалтер"]
[{"$nulls":4},"Фамилия, имя, отчество","Титова Оксана Владиславовна"]
[{"$nulls":4},"Должность","Главный бухгалтер"]
[{"$nulls":5},"Должностное лицо, ответственное за составление формы"]
[{"$nulls":4},"Фамилия, имя, отчество","Дарусина Светлана Николаевна"]
[{"$nulls":4},"Должность","Начальник отдела реализации услуг"]
[{"$nulls":4},"Контактный телефон","(4832) 58-93-45"]
[{"$nulls":4},"e-mail","32bresk@mail.ru; bresk.darusina@mail.ru"]

{"sheet":"Форма 3.1","index":3,"n_rows":39,"n_cols":22,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,12,38,15],[36,12,36,15],[7,3,7,9],[39,3,39,6],[38,3,38,10],[36,3,36,6]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":11}
[null,0,0,0,2019,null,"Год","Год","Год","Январь","Февраль","Март","Апрель","Май","Июнь","Июль","Август","Сентябрь","Октябрь","Ноябрь","Декабрь","Год"]
[{"$nulls":6},2017,2017,2018,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019]
[{"$nulls":6},"План","Факт","План","План","План","План","План","План","План","План","План","План","План","План","План","План"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":21},"Форма 3.1"]
[null,null,null,"Предложения ООО \"Брянская региональная электросеетвая компания\" по технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях на 2019 год в регионе: Брянская область"]
[]
[null,null,null,"№ п/п","Наименование","Ед. изм.","План 2017 Год","Факт 2017 Год","План 2018 Год","План 2019 Январь","План 2019 Февраль","План 2019 Март","План 2019 Апрель","План 2019 Май","План 2019 Июнь","План 2019 Июль","План 2019 Август","План 2019 Сентябрь","План 2019 Октябрь","План 2019 Ноябрь","План 2019 Декабрь","План 2019 Год"]
[null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]
[{"$nulls":4},"Электроэнергия"]
["L1","Отпуск в сеть-энергия",null,1,"Поступление в сеть","млн.кВтч",78.914,146.9442,200.36671,16.8,16.75,15.65,15.5,15.45,15.4,15.4,15.45,15.5,15.6,16.75,16.75,191]
["L2","Потери в электрической сети -энергия",null,2,"Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на:","млн.кВтч",2.2564,2.9835,3.66671,0.30744,0.306525,0.286395,0.28365,0.282735,0.28182,0.28182,0.282735,0.28365,0.28548,0.306525,0.306525,3.4953000000000007]
["L2.1","собственное потребление",null,"2.1","собственное потребление","млн.кВтч",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["L2.2","передачу сторонним потребителям (субабонентам)",null,"2.2","передачу сторонним потребителям (субабонентам)","млн.кВтч",2.2564,2.9835,3.66671,0.30744,0.306525,0.286395,0.28365,0.282735,0.28182,0.28182,0.282735,0.28365,0.28548,0.306525,0.306525,3.4953000000000007]
["L3","Относительные потери-энергия",null,3,"Относительные потери","%",2.8593152038928453,2.0303625457826846,1.829999604225672,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.8300000000000003]
["L4","Полезный отпуск-энергия",null,4,"Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для","млн.кВтч",76.6576,143.9607,196.70000000000002,16.49256,16.443475,15.363605,15.21635,15.167264999999999,15.11818,15.11818,15.167264999999999,15.21635,15.31452,16.443475,16.443475,187.50469999999999]
["L4.1","собственного потребления",null,"4.1","собственного потребления","млн.кВтч",0,0,0,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.23999999999999996]
["L4.2","передачи сторонним потребителям (субабонентам)",null,"4.2","передачи сторонним потребителям (субабонентам)","млн.кВтч",76.6576,143.9607,196.7,16.47256,16.423475,15.343605,15.19635,15.147264999999999,15.098180000000001,15.098180000000001,15.147264999999999,15.19635,15.29452,16.423475,16.423475,187.2647]
[{"$nulls":4},"Мощность"]
["L5","Отпуск в сеть-энергия",null,"5","Поступление в сеть","МВт",11.23,14.758,85.842,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.16330000000002]
["L6","Потери в электрической сети -энергия",null,"6","Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на:","МВт",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["L6.1","собственное потребление",null,"6.1","собственное потребление","МВт",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["L6.2","передачу сторонним потребителям (субабонентам)",null,"6.2","передачу сторонним потребителям (субабонентам)","МВт",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["L7","Относительные потери-энергия",null,"7","Относительные потери","%",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["L8","Полезный отпуск-энергия",null,"8","Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для","МВт",11.23,14.758,85.842,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.16330000000002]
["L8.1","собственного потребления",null,"8.1","собственного потребления","МВт",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["L8.2","передачи сторонним потребителям (субабонентам)",null,"8.2","передачи сторонним потребителям (субабонентам)","МВт",11.23,14.758,85.842,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.16330000000002]
["L9","Заявленная мощность потребителей",null,"9","Заявленная мощность ","МВт",11.2303,14.7583,85.84230000000001,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633]
["L9.1","собственное потребление",null,"9.1","собственное потребление","МВт",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["L9.2","сторонних потребителей (субабонентов)",null,"9.2","сторонних потребителей (субабонентов)","МВт",11.2303,14.7583,85.84230000000001,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Руководитель организации                                                       "]
[]
[null,null,null,"Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов"]

{"sheet":"Форма 3.1 (кварталы)","index":4,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,3,7,9],[39,3,39,6],[36,6,36,9],[38,6,38,9],[36,3,36,5],[38,3,38,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,0,0,0,2019,null,"Год","Год","Год","Январь"]
[{"$nulls":6},2017,2017,2018,2019]
[{"$nulls":6},"План","Факт","План","План"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Предложения ООО \"Брянская региональная электросеетвая компания\" по технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях на 2019 год в регионе: Брянская область (поквартально)"]
[]
[null,null,null,"№ п/п","Наименование","Ед. изм.","I квартал 2019","II квартал 2019","III квартал 2019","IV квартал 2019"]
[null,null,null,1,2,3,4,5,6,7]
[{"$nulls":4},"Электроэнергия"]
["L1","Отпуск в сеть-энергия",null,1,"Поступление в сеть","млн.кВтч",49.199999999999996,46.35,46.35,49.1]
["L2","Потери в электрической сети -энергия",null,2,"Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на:","млн.кВтч",0.90036,0.8482050000000001,0.8482050000000001,0.89853]
["L2.1","собственное потребление",null,"2.1","собственное потребление","млн.кВтч",0,0,0,0]
["L2.2","передачу сторонним потребителям (субабонентам)",null,"2.2","передачу сторонним потребителям (субабонентам)","млн.кВтч",0.90036,0.8482050000000001,0.8482050000000001,0.89853]
["L3","Относительные потери-энергия",null,3,"Относительные потери","%",1.8300000000000003,1.83,1.83,1.83]
["L4","Полезный отпуск-энергия",null,4,"Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для","млн.кВтч",48.299640000000004,45.501795,45.501795,48.20147]
["L4.1","собственного потребления",null,"4.1","собственного потребления","млн.кВтч",0.06,0.06,0.06,0.06]
["L4.2","передачи сторонним потребителям (субабонентам)",null,"4.2","передачи сторонним потребителям (субабонентам)","млн.кВтч",48.239639999999994,45.441795,45.441795,48.14147]
[{"$nulls":4},"Мощность"]
["L5","Отпуск в сеть-энергия",null,"5","Поступление в сеть","МВт",82.1633,82.1633,82.1633,82.1633]
["L6","Потери в электрической сети -энергия",null,"6","Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на:","МВт",0,0,0,0]
["L6.1","собственное потребление",null,"6.1","собственное потребление","МВт",0,0,0,0]
["L6.2","передачу сторонним потребителям (субабонентам)",null,"6.2","передачу сторонним потребителям (субабонентам)","МВт",0,0,0,0]
["L7","Относительные потери-энергия",null,"7","Относительные потери","%",0,0,0,0]
["L8","Полезный отпуск-энергия",null,"8","Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для","МВт",82.1633,82.1633,82.1633,82.1633]
["L8.1","собственного потребления",null,"8.1","собственного потребления","МВт",0,0,0,0]
["L8.2","передачи сторонним потребителям (субабонентам)",null,"8.2","передачи сторонним потребителям (субабонентам)","МВт",82.1633,82.1633,82.1633,82.1633]
["L9","Заявленная мощность потребителей",null,"9","Заявленная мощность ","МВт",82.1633,82.1633,82.1633,82.1633]
["L9.1","собственное потребление",null,"9.1","собственное потребление","МВт",0,0,0,0]
["L9.2","сторонних потребителей (субабонентов)",null,"9.2","сторонних потребителей (субабонентов)","МВт",82.1633,82.1633,82.1633,82.1633]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Руководитель организации                                                       "]
[]
[null,null,null,"Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов"]

{"sheet":"Форма 16","index":5,"n_rows":14,"n_cols":13,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,3,10,7],[11,11,11,12],[8,3,8,12],[10,8,10,12],[11,8,12,8],[11,9,11,10],[11,3,12,3],[11,4,11,5],[11,6,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,0,null,0,0,2019,null,"Год","Год","Год",null,"Январь"]
[{"$nulls":8},2017,2017,2018,null,2019]
[{"$nulls":8},"План","Факт","План",null,"План"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Информация по нормативам потерь электрической энергии при передаче по электрическим сетям, утвержденным Минэнерго России по ООО \"Брянская региональная электросеетвая компания\" на 2019 год в регионе: Брянская область"]
[null,null,null,"Если в 2018 году организация не получала норматив, то укажите год, когда этот норматив был получен в последний раз."]
[null,null,null,"2018",{"$nulls":4},2019]
[null,null,null,"Отпуск э/энергии в сеть (млн. кВтч)","Норматив потерь электроэнергии",null,"Приказ Минэнерго РФ",null,"Отпуск э/энергии в сеть (млн. кВтч)","Норматив потерь электроэнергии",null,"Приказ Минэнерго РФ"]
[{"$nulls":4},"Абсол. величина (млн. кВтч)","%","Дата","Номер",null,"Абсол. величина (млн. кВтч)","%","Дата","Номер"]
[null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

{"sheet":"Субабоненты","index":6,"n_rows":62,"n_cols":23,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,2,58,2],[57,3,58,3],[57,4,58,4],[57,23,58,23],[59,2,60,2],[59,3,60,3],[59,4,60,4],[59,23,60,23],[55,2,56,2],[55,3,56,3],[55,4,56,4],[55,23,56,23],[8,3,8,6],[12,3,13,4],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,23,16,23],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,23,18,23],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,23,20,23],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,23,22,23],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,23,24,23],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,23,26,23],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,23,28,23],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,4,30,4],[29,23,30,23],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,23,32,23],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[33,4,34,4],[33,23,34,23],[35,2,36,2],[35,3,36,3],[35,4,36,4],[35,23,36,23],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,23,38,23],[39,2,40,2],[39,3,40,3],[39,4,40,4],[39,23,40,23],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,4,42,4],[41,23,42,23],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,23,44,23],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,4,46,4],[45,23,46,23],[47,2,48,2],[47,3,48,3],[47,4,48,4],[47,23,48,23],[49,2,50,2],[49,3,50,3],[49,4,50,4],[49,23,50,23],[51,2,52,2],[51,3,52,3],[51,4,52,4],[51,23,52,23],[53,2,54,2],[53,3,54,3],[53,4,54,4],[53,23,54,23]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
[null,null,0,null,0,0,2019,"Год","Год","Год","Январь","Февраль","Март","Апрель","Май","Июнь","Июль","Август","Сентябрь","Октябрь","Ноябрь","Декабрь","Год"]
[{"$nulls":7},2017,2017,2018,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019]
[{"$nulls":7},"План","Факт","План","План","План","План","План","План","План","План","План","План","План","План","План","План"]
[]
[]
[{"$nulls":22},"Форма 3.1"]
[]
[]
[null,null,null,"Предложения ООО \"Брянская региональная электросеетвая компания\" по технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях на 2019 год в регионе: Брянская область"]
[]
[null,null,null,"№ п/п","Наименование организации","Показатель","Ед. изм.","План 2017 Год","Факт 2017 Год","План 2018 Год","План 2019 Январь","План 2019 Февраль","План 2019 Март","План 2019 Апрель","План 2019 Май","План 2019 Июнь","План 2019 Июль","План 2019 Август","План 2019 Сентябрь","План 2019 Октябрь","План 2019 Ноябрь","План 2019 Декабрь","План 2019 Год"]
[null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]
[null,null,null,"Всего",null,"Заявленная мощность потребителей","МВт",11.2303,14.7583,85.84230000000001,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633,82.1633]
[]
[null,null,null,0]
[null,null,"О",1,"ПС 110/6кв Глинищево","Заявленная мощность потребителей","МВт",2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2]
[]
[null,null,"О",2,"ПС 110/6кв Развитие","Заявленная мощность потребителей","МВт",3.148,3.148,3.148,{"$nulls":12},0]
[]
[null,null,"О",3,"ТП-3368, г. Брянск ул. Бурова,12","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.6855,0.6855,0.6855,0.6855,0.6855,0.6855,0.6855,0.6855,0.6855,0.6855,0.6855,0.6855,0.6855,0.6855,0.6855,0.6855000000000001]
[]
[null,null,"О",4,"ТП-3149, г. Брянс, ул. Шоссейная,8","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25]
[]
[null,null,"О",5,"ТП-2344, г. Брянск, пр-тМосковковский","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14,0.14000000000000004]
[]
[null,null,"О",6,"ТП б/н Брянская обл., Брянский р-н н.п. Октябрьское ул. Заозерная, д.1","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.18,0.17999999999999997]
[]
[null,null,"О",7,"КТП №246  Брянская обл., Дятьковский район, п. Фокино, ул. Северная ","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.13,0.12999999999999998]
[]
[null,null,"О",8," ТП-476 г. Брянск пр-т Ст. Димитрова, д.65","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.38,0.37999999999999995]
[]
[null,null,"О",9," ТП-3334 г. Брянск, ул. Литейная, д.61","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.7308,0.7308,0.7308,0.7308,0.7308,0.7308,0.7308,0.7308,0.7308,0.7308,0.7308,0.7308,0.7308,0.7308,0.7308,0.7308000000000002]
[]
[null,null,"О",10," г. Брянск ул. Почтовая, д.96 ВЛ-0,4кВ; Вл-6кВ ","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.56,0.5600000000000002]
[]
[null,null,"О",11,"КТПНУ-512 Брянская обл., Брянский р-н, н.п. Октябрьское ул. Нагорная, уч.157   ","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.34,0.3399999999999999]
[]
[null,null,"О",12,"ТП-172, ВЛ-0,4кв от ТП-171,172,173,174,175,222, КЛ-0,4кВ от ТП-222 Брянская обл., Брянский р-н, д. Добрунь  ","Заявленная мощность потребителей","МВт",2.138,2.138,2.138,2.138,2.138,2.138,2.138,2.138,2.138,2.138,2.138,2.138,2.138,2.138,2.138,2.1379999999999995]
[]
[null,null,"О",13,"ПС 110/6кВ Фасонолитейная, г. Брянск, Бежицкий район, аллея Металлургов","Заявленная мощность потребителей","МВт",null,null,19.484,19.484,19.484,19.484,19.484,19.484,19.484,19.484,19.484,19.484,19.484,19.484,19.484,19.484000000000005]
[]
[null,null,"О",14," ПС 110/35/10/6кВ Брянская ГРЭС Б. Берега ул. Коментерна,1","Заявленная мощность потребителей","МВт",null,3.528,47.248,47.248,47.248,47.248,47.248,47.248,47.248,47.248,47.248,47.248,47.248,47.248,47.248,47.248]
[]
[null,null,"О",15,"ТП-3316 г. Брянск, ул. Медведева,56  ","Заявленная мощность потребителей","МВт",null,null,0.68,{"$nulls":12},0]
[]
[null,null,"О",16,"ТП-396 г. Брянск, ул. Софьи Перовской,18  ","Заявленная мощность потребителей","МВт",null,null,1.071,{"$nulls":12},0]
[]
[null,null,"О",17,"ЦРТП; ТП-2.  5микн. ","Заявленная мощность потребителей","МВт",null,null,3.7,3.7,3.7,3.7,3.7,3.7,3.7,3.7,3.7,3.7,3.7,3.7,3.7,3.7000000000000006]
[]
[null,null,"О",18,"ЗТП-11,12,38,341 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Кокино","Заявленная мощность потребителей","МВт",null,null,2.677,2.677,2.677,2.677,2.677,2.677,2.677,2.677,2.677,2.677,2.677,2.677,2.677,2.677]
[]
[null,null,"О",19,"ЦРП,ТП, г. Новозыбков, ул. Коммунестическая,29","Заявленная мощность потребителей","МВт",null,null,null,0.449,0.449,0.449,0.449,0.449,0.449,0.449,0.449,0.449,0.449,0.449,0.449,0.4489999999999999]
[]
[null,null,"О",20,"КТП б/н, Брянский р-н, п. Путевка, ул. Строителей","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.3,0.3,0.3,{"$nulls":12},0]
[]
[null,null,"О",21,"КТП б/н, г. Брянск, ул. Бурова,20","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.248,0.248,{"$nulls":13},0]
[]
[null,null,"О",22,"ТП-1, Брянская обл,Клинцовский р-н, п. Оболешево","Заявленная мощность потребителей","МВт",null,null,null,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.36,0.35999999999999993]
[]
[null,null,"О",23,"КТП-87, Брянская обл, г. Клинцы","Заявленная мощность потребителей","МВт",null,null,null,0.711,0.711,0.711,0.711,0.711,0.711,0.711,0.711,0.711,0.711,0.711,0.711,0.7110000000000002]
[]
[{"$nulls":4},"Добавить организацию"]

{"sheet":"Субабоненты (кварталы)","index":7,"n_rows":60,"n_cols":11,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,2,58,2],[57,3,58,3],[57,4,58,4],[57,11,58,11],[59,2,60,2],[59,3,60,3],[59,4,60,4],[59,11,60,11],[55,2,56,2],[55,3,56,3],[55,4,56,4],[55,11,56,11],[8,3,8,6],[12,3,13,4],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,11,16,11],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,11,18,11],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,11,20,11],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,11,22,11],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,11,24,11],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,11,26,11],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,11,28,11],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,4,30,4],[29,11,30,11],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,11,32,11],[33,2,34,2],[33,3,34,3],[33,4,34,4],[33,11,34,11],[35,2,36,2],[35,3,36,3],[35,4,36,4],[35,11,36,11],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,11,38,11],[39,2,40,2],[39,3,40,3],[39,4,40,4],[39,11,40,11],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,4,42,4],[41,11,42,11],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,11,44,11],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,4,46,4],[45,11,46,11],[47,2,48,2],[47,3,48,3],[47,4,48,4],[47,11,48,11],[49,2,50,2],[49,3,50,3],[49,4,50,4],[49,11,50,11],[51,2,52,2],[51,3,52,3],[51,4,52,4],[51,11,52,11],[53,2,54,2],[53,3,54,3],[53,4,54,4],[53,11,54,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,0,null,0,0,2019,"Год","Год","Год","Январь"]
[{"$nulls":7},2017,2017,2018,2019]
[{"$nulls":7},"План","Факт","План","План"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Предложения ООО \"Брянская региональная электросеетвая компания\" по технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях на 2019 год в регионе: Брянская область (поквартально)"]
[]
[null,null,null,"№ п/п","Наименование организации","Показатель","Ед. изм.","I квартал 2019","II квартал 2019","III квартал 2019","IV квартал 2019"]
[null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8]
[null,null,null,"Всего",null,"Заявленная мощность потребителей","МВт",82.1633,82.1633,82.1633,82.1633]
[]
[null,null,null,0]
[null,null,null,1,"ПС 110/6кв Глинищево","Заявленная мощность потребителей","МВт",2,2,2,2]
[]
[null,null,null,2,"ПС 110/6кв Развитие","Заявленная мощность потребителей","МВт",0,0,0,0]
[]
[null,null,null,3,"ТП-3368, г. Брянск ул. Бурова,12","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.6854999999999999,0.6854999999999999,0.6854999999999999,0.6854999999999999]
[]
[null,null,null,4,"ТП-3149, г. Брянс, ул. Шоссейная,8","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.25,0.25,0.25,0.25]
[]
[null,null,null,5,"ТП-2344, г. Брянск, пр-тМосковковский","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.14,0.14,0.14,0.14]
[]
[null,null,null,6,"ТП б/н Брянская обл., Брянский р-н н.п. Октябрьское ул. Заозерная, д.1","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.18000000000000002,0.18000000000000002,0.18000000000000002,0.18000000000000002]
[]
[null,null,null,7,"КТП №246  Брянская обл., Дятьковский район, п. Фокино, ул. Северная ","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.13,0.13,0.13,0.13]
[]
[null,null,null,8," ТП-476 г. Брянск пр-т Ст. Димитрова, д.65","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.38000000000000006,0.38000000000000006,0.38000000000000006,0.38000000000000006]
[]
[null,null,null,9," ТП-3334 г. Брянск, ул. Литейная, д.61","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.7308,0.7308,0.7308,0.7308]
[]
[null,null,null,10," г. Брянск ул. Почтовая, д.96 ВЛ-0,4кВ; Вл-6кВ ","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.56,0.56,0.56,0.56]
[]
[null,null,null,11,"КТПНУ-512 Брянская обл., Брянский р-н, н.п. Октябрьское ул. Нагорная, уч.157   ","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.34,0.34,0.34,0.34]
[]
[null,null,null,12,"ТП-172, ВЛ-0,4кв от ТП-171,172,173,174,175,222, КЛ-0,4кВ от ТП-222 Брянская обл., Брянский р-н, д. Добрунь  ","Заявленная мощность потребителей","МВт",2.138,2.138,2.138,2.138]
[]
[null,null,null,13,"ПС 110/6кВ Фасонолитейная, г. Брянск, Бежицкий район, аллея Металлургов","Заявленная мощность потребителей","МВт",19.484,19.484,19.484,19.484]
[]
[null,null,null,14," ПС 110/35/10/6кВ Брянская ГРЭС Б. Берега ул. Коментерна,1","Заявленная мощность потребителей","МВт",47.248,47.248,47.248,47.248]
[]
[null,null,null,15,"ТП-3316 г. Брянск, ул. Медведева,56  ","Заявленная мощность потребителей","МВт",0,0,0,0]
[]
[null,null,null,16,"ТП-396 г. Брянск, ул. Софьи Перовской,18  ","Заявленная мощность потребителей","МВт",0,0,0,0]
[]
[null,null,null,17,"ЦРТП; ТП-2.  5микн. ","Заявленная мощность потребителей","МВт",3.7000000000000006,3.7000000000000006,3.7000000000000006,3.7000000000000006]
[]
[null,null,null,18,"ЗТП-11,12,38,341 Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Кокино","Заявленная мощность потребителей","МВт",2.677,2.677,2.677,2.677]
[]
[null,null,null,19,"ЦРП,ТП, г. Новозыбков, ул. Коммунестическая,29","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.449,0.449,0.449,0.449]
[]
[null,null,null,20,"КТП б/н, Брянский р-н, п. Путевка, ул. Строителей","Заявленная мощность потребителей","МВт",0,0,0,0]
[]
[null,null,null,21,"КТП б/н, г. Брянск, ул. Бурова,20","Заявленная мощность потребителей","МВт",0,0,0,0]
[]
[null,null,null,22,"ТП-1, Брянская обл,Клинцовский р-н, п. Оболешево","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.36000000000000004,0.36000000000000004,0.36000000000000004,0.36000000000000004]
[]
[null,null,null,23,"КТП-87, Брянская обл, г. Клинцы","Заявленная мощность потребителей","МВт",0.711,0.711,0.711,0.711]

{"sheet":"Комментарии","index":8,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Комментарии"]
[]
[null,null,null,"В 2017г  расчеты за оказанные услуги с ООО \"БРЭСК\" производились по двухставочному тарифу. Заявленная мощность с 01.01.2017 по 30.06.2017г  составляла: Всего:11,23МВт, из них ВН: 5,148Мвт, СН2: 2,966МВт, НН: 3,116МВт. В связи с расторжением договора Аренды и переходом на оперативое и техническое обслуживание к ООО \"БРЭСК\" ПС 110/35/10/6кВ Брянская ГРЭС заявленная мощность с 01.07.2017г до 31.12.2017г  была увеличена и составила: Всего: 14,758МВт, в том числе ВН: 7,564МВт, СН2 :4,078МВт, НН: 3,116МВт. В связи с этим расчет за мощность за 1 полугодие произведен за 11,23МВт, а за 2 полугодие за 14,758МВт."]

{"sheet":"Проверка","index":9,"n_rows":4,"n_cols":4,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Результат проверки"]
[]
[null,"Ссылка","Причина","Статус"]

{"sheet":"TEHSHEET","index":10,"n_rows":87,"n_cols":5,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["REGION","year_list",null,"regionException","regionException_flag"]
["Алтайский край","2009",null,"Забайкальский край",0]
["Амурская область","2010",null,"Республика Бурятия"]
["Архангельская область","2011"]
["Астраханская область","2012"]
["Белгородская область","2013"]
["Брянская область","2014"]
["Владимирская область","2015"]
["Волгоградская область","2016"]
["Вологодская область","2017"]
["Воронежская область","2018"]
["г.Байконур"]
["г. Москва"]
["г.Санкт-Петербург"]
["г.Севастополь"]
["Еврейская автономная область"]
["Забайкальский край"]
["Ивановская область"]
["Иркутская область"]
["Кабардино-Балкарская республика"]
["Калининградская область"]
["Калужская область"]
["Камчатский край"]
["Карачаево-Черкесская республика"]
["Кемеровская область"]
["Кировская область"]
["Костромская область"]
["Краснодарский край"]
["Красноярский край"]
["Курганская область"]
["Курская область"]
["Ленинградская область"]
["Липецкая область"]
["Магаданская область"]
["Московская область"]
["Мурманская область"]
["Ненецкий автономный округ"]
["Нижегородская область"]
["Новгородская область"]
["Новосибирская область"]
["Омская область"]
["Оренбургская область"]
["Орловская область"]
["Пензенская область"]
["Пермский край"]
["Приморский край"]
["Псковская область"]
["Республика Адыгея"]
["Республика Алтай"]
["Республика Башкортостан"]
["Республика Бурятия"]
["Республика Дагестан"]
["Республика Ингушетия"]
["Республика Калмыкия"]
["Республика Карелия"]
["Республика Коми"]
["Республика Крым"]
["Республика Марий Эл"]
["Республика Мордовия"]
["Республика Саха (Якутия)"]
["Республика Северная Осетия-Алания"]
["Республика Татарстан"]
["Республика Тыва"]
["Республика Хакасия"]
["Ростовская область"]
["Рязанская область"]
["Самарская область"]
["Саратовская область"]
["Сахалинская область"]
["Свердловская область"]
["Смоленская область"]
["Ставропольский край"]
["Тамбовская область"]
["Тверская область"]
["Томская область"]
["Тульская область"]
["Тюменская область"]
["Удмуртская республика"]
["Ульяновская область"]
["Хабаровский край"]
["Ханты-Мансийский автономный округ"]
["Челябинская область"]
["Чеченская республика"]
["Чувашская республика"]
["Чукотский автономный округ"]
["Ямало-Ненецкий автономный округ"]
["Ярославская область"]

{"sheet":"AllSheetsInThisWorkbook","index":11,"n_rows":19,"n_cols":2,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчетные листы","Скрытые листы"]
["Инструкция","TEHSHEET"]
["Лог обновления","AllSheetsInThisWorkbook"]
["Титульный","et_union_hor"]
["Форма 3.1","modProv"]
["Форма 3.1 (кварталы)","modHTTP"]
["Форма 16","modReestr"]
["Субабоненты","modfrmReestr"]
["Субабоненты (кварталы)","modfrmRegion"]
["Комментарии","REESTR_ORG"]
["Проверка","modClassifierValidate"]
[null,"modHyp"]
[null,"modList00"]
[null,"modList03"]
[null,"modList04"]
[null,"modInstruction"]
[null,"modUpdTemplMain"]
[null,"modfrmCheckUpdates"]
[null,"modfrmDateChoose"]

{"sheet":"et_union_hor","index":12,"n_rows":8,"n_cols":23,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,23,3,23],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,11,8,11],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["et_List04"]
[]
[{"$nulls":5},"Заявленная мощность потребителей","МВт",{"$nulls":15},0]
[]
[]
["et_List05"]
[]
[{"$nulls":5},"Заявленная мощность потребителей","МВт",0,0,0,0]

{"sheet":"modProv","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modHTTP","index":14,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modReestr","index":15,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmReestr","index":16,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmRegion","index":17,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmAuthorization","index":18,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmDateChoose","index":19,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"REESTR_ORG","index":20,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["YEAR","REGION_NAME","ORG_NAME","INN","KPP","DATE_BEGIN","DATE_END"]
[1,"Брянская область","АО \"192 Центральный завод железнодорожной техники\"","3233502418","325701001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[2,"Брянская область","АО \"85 ремонтный завод\"","3233502320","325701001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[3,"Брянская область","АО \"БХЗ им. 50-летия СССР\"","3255517496","325501001"]
[4,"Брянская область","АО \"Брянский Автомобильный Завод\"","3255502838","325750001"]
[5,"Брянская область","АО \"Брянский электромеханический завод\"","3255517577","325701001"]
[6,"Брянская область","АО \"Мальцовский портландцемент\"","3202001147","320201001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[7,"Брянская область","АО \"Термотрон-Завод\"","3233010110","325701001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[8,"Брянская область","ЗАО \"\"ПО \"ИРМАШ\"","3250525856","325701001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[9,"Брянская область","ЗАО \"Брянский завод силикатного кирпича\"","3232033234","325701001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[10,"Брянская область","ЗАО \"Группа Кремний Эл\"","3234043140","325701001"]
[11,"Брянская область","МКП \"Карачевская машинно-технологическая станция\"","3254007365","325401001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[12,"Брянская область","МУП Жилье","3204005700","324101001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[13,"Брянская область","Московская дирекция по энергообеспечению Трансэнерго - филиал ОАО \"РЖД\"","7708503727","770845041"]
[14,"Брянская область","ОАО \"Брянский мясокомбинат\"","3235011870","323000000",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[15,"Брянская область","ОАО \"Глинищеворемтехпред\"","3207005057","320701001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[16,"Брянская область","ОАО \"Жилкомхоз\"","3243502569","324501001"]
[17,"Брянская область","ОАО \"Селецкий Док\"","3230006122","323001001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[18,"Брянская область","ОАО \"Электроаппарат\"","3234021065","323401001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[19,"Брянская область","ООО \"БрянскЭлектро\"","7731480563","325743001","01-01-2017 00:00:00"]
[20,"Брянская область","ООО \"Брянская региональная электросеетвая компания\"","3257012934","325701001"]
[21,"Брянская область","ООО \"Брянские электросети\"","3257017869","325701001","01-01-2016 00:00:00","31-12-2017 00:00:00"]
[22,"Брянская область","ООО \"Брянский завод строительных конструкций\"","3255051141","325501001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[23,"Брянская область","ООО \"Брянский камвольный комбинат\"","3232005220","325701001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[24,"Брянская область","ООО \"Брянскоблэлектро\"","3250533663","325001001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[25,"Брянская область","ООО \"ГПП \"Литий\"","3235001512","323501001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[26,"Брянская область","ООО \"Дятьковский Хрустальный завод\"","3202012727","320201001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[27,"Брянская область","ООО \"Коминформ\"","7731510289","770501001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[28,"Брянская область","ООО \"Лесхозмаш-Брянск\"","3233010695","323301001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[29,"Брянская область","ООО \"Линия\"","3254508160","325701001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[30,"Брянская область","ООО \"НПО \"ГКМП\"\"","3250517421","773101001","01-01-2017 00:00:00"]
[31,"Брянская область","ООО \"Нефтяная компания \"Русснефть-Брянск\"","3231008161","323101001"]
[32,"Брянская область","ООО \"Современный город\"","3257003545","325701001"]
[33,"Брянская область","ООО \"Содружество\"","3254005760","324501001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[34,"Брянская область","ООО \"Станкостроитель\"","3241011452","324101001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[35,"Брянская область","ООО \"Стройлессервис\"","3214006213","324501001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[36,"Брянская область","ООО \"ТранснефтьЭлектросетьСервис\"","6311049306","631101001","01-01-2017 00:00:00","31-12-2017 00:00:00"]
[37,"Брянская область","ООО \"Электропром\"","3257037618","325701001","01-01-2017 00:00:00","31-12-2017 00:00:00"]
[38,"Брянская область","ООО \"Электросеть-Сервис\"","3250531151","325701001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[39,"Брянская область","ООО \"Энерготранс\"","3255518323","325701001"]
[40,"Брянская область","ООО ЭлТранс","3234052056","325701001","01-01-2017 00:00:00"]
[41,"Брянская область","ФГБОУ ВО \"Брянский ГАУ\" Трубчевский филиал","3208000245","320801001",null,"31-12-2017 00:00:00"]
[42,"Брянская область","Филиал «Юго-Западный» АО «Оборонэнерго»","7704726225","575243001"]
[43,"Брянская область","Филиал ПАО \"МРСК Центра - \"Брянскэнерго\"","6901067107","325743001"]

{"sheet":"modClassifierValidate","index":21,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modHyp","index":22,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modList00","index":23,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modList03","index":24,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modList04","index":25,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modInstruction","index":26,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modUpdTemplMain","index":27,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmCheckUpdates","index":28,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}